УТВЕРЖДЕНО

Решением  внеочередного

общего собрания членов

Некоммерческого партнерства

«Псковский строительный комплекс»

(Протокол № 2

от 30.06.2009 года).

УТВЕРЖДЕНО

Решением  очередного

общего собрания членов

Некоммерческого партнерства

«Псковский строительный комплекс»

(Протокол № 18

от 14.04.2016 года).

Ассоциация

«Псковский строительный комплекс»

Стандарт саморегулируемой организации

Требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта

г. Псков

2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Общие положения                                                                                          03

Область применения                                                                                        04

Идентификация зданий и сооружений                                                           05

Законодательство РФ в области безопасности

зданий и сооружений                                                                                      06

Принципы обеспечения безопасности

соответствия зданий и сооружений                                                               06

Требования безопасности зданий

и сооружений                                                                                                 07

Обеспечение безопасности здания или

сооружения на этапе строительства                                                             09

Обеспечение безопасности здания или

сооружения при прекращении эксплуатации и сносе                                     11

Оценка соответствия                                                                                           12

Формы оценки соответствия зданий и

сооружений требованиям безопасности                                                            13

Оценка соответствия зданий и сооружений,

относящихся к объектам капитального строительства,

на этапе их строительства                                                                                   14

Оценка соответствия завершенных строительством

зданий и сооружений, относящихся

к объектам капитального строительства                                                     18

Оценка соответствия объектов

индивидуального жилищного строительства                                             20

Заключительные положения                                                                        22

- Общие положения

1.1. Под саморегулированием понимается самостоятельная и инициативная деятельность, которая осуществляется субъектами предпринимательской деятельности и содержанием которой являются разработка и установление стандартов и правил указанной деятельности, а также контроль за соблюдением требований указанных стандартов и правил.

1.2.Саморегулирование в соответствии с законодательством РФ осуществляется на условиях объединения субъектов предпринимательской деятельности в саморегулируемые организации с соблюдением требований Федерального закона «О саморегулируемых организациях», Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации от 22.07.2008 года № 148-ФЗ, Устава Ассоциации, общепринятых правил деловой этики.

1.3.Саморегулируемые организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (далее – саморегулируемые организации) -  некоммерческие организации, сведения о которых внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций и которые основаны на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

1.4.Стандарт организации – стандарт, утвержденный и применяемый организацией для целей стандартизации, а также для совершенствования производства и обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также для распространения и использования полученных в различных областях знаний результатов исследований, измерений и разработок.

1.5. Настоящий Стандарт устанавливает, в соответствии с законодательством, в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании правила выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования к результатам указанных работ, системе контроля за выполнением указанных работ членами Ассоциации «Псковский строительный комплекс» (далее «Ассоциация»).

1.6.Устанавливаемые настоящим Стандартом требования к выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования к результатам указанных работ, системе контроля за выполнением указанных работ членами саморегулируемой организации, обязательны для выполнения всеми членами саморегулируемой организации.

1.7.Настоящий стандарт, изменения к ним утверждаются решениями Общего собрания членов ассоциации и считаются принятыми саморегулируемой организацией, если за их принятие проголосовали более чем пятьдесят процентов общего числа членов такой организации, и вступают в силу через десять дней после дня их принятия (ст. 55.5 Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 22.07.2008 года № 148-ФЗ).

1.8.Основными целями стандарта является:

- повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества, объектов с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение уровня экологической безопасности, безопасности жизни и здоровья животных и растений, объектам культурного наследия народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами саморегулируемых организаций;

- обеспечение конкурентоспособности и качества (работ, услуг) индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства;

- содействие соблюдению требований технических регламентов;

- повышение качества выполнения строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Область применения стандарта

2.1. Настоящий стандарт регулирует производство строительно-монтажных работ в сфере безопасности зданий и сооружений, в том числе жилых зданий, общественных зданий и сооружений и их комплексов, зданий и сооружений предприятий промышленности, водного, сельского и городского хозяйства, зданий и сооружений транспортного комплекса (в том числе трубопроводного транспорта) и связи, энергетики, гидротехнических и мелиоративных сооружений, сооружений на шельфе морей, возводимых в любых климатических, инженерно-геологических и других природных условиях на территории Российской Федерации.

Стандарт не распространяется на безопасность технологических процессов, соответствующих функциональному назначению зданий и сооружений. Учету подлежат лишь возможные опасные воздействия этих процессов на конструкции и инженерное оборудование.

В отношении объектов военного назначения, объектов производства, переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов, объектов уничтожения и хранения химического оружия и средств взрывания, наземных космических объектов и стартовых комплексов, горных выработок, объектов инфраструктуры железнодорожного, автомобильного, морского, речного, воздушного транспорта и иных объектов, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность, наряду с настоящим Стандартом должны соблюдаться требования соответствующих нормативных правовых актов  Российской Федерации.

2.2. Настоящий стандарт регулирует отношения на этапе строительства здания, сооружения.

2.3. Настоящий стандарт устанавливает минимально необходимые требования безопасности зданий и сооружений, в том числе:

- требования механической безопасности в нормальных условиях эксплуатации;

- требования пожарной безопасности;

- требования безопасности в сложных природных условиях;

- требования безопасных для здоровья человека условий проживания, труда, быта и отдыха, включая требования  биологической, химической, радиационной безопасности и требования к внутреннему микроклимату;

- требования безопасности пользования (в том числе электробезопасности и термической безопасности) зданиями, сооружениями, их системами и элементами, а также земельными участками, на которых они расположены;

- требования энергосбережения и безопасного уровня воздействий зданий и сооружений на окружающую среду в процессе строительства, использования по назначению и эксплуатации.

Стандарт устанавливает также порядок оценки соответствия зданий и сооружений требованиям «Технического регламента «О безопасности зданий и сооружений».

2.4. Требования настоящего стандарта относятся к строительству, сносу и утилизации зданий и сооружений, строительному надзору при строительстве зданий, сооружений, капитальном ремонте и реконструкции.

- Идентификация зданий и сооружений

  - В целях применения настоящего стандарта здания и сооружения идентифицируются:

- по своему назначению;

- по уровню ответственности.

  - Идентификация зданий и сооружений по их назначению проводится в соответствии с п.2.1. настоящего стандарта. Классификационные признаки зданий и сооружений определяются в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности и иными отраслями законодательства Российской Федерации.

- Законодательство Российской Федерации в области безопасности зданий и сооружений

4.1. Законодательство Российской Федерации в области безопасности зданий и сооружений состоит из:

- Технического регламента «О безопасности зданий и сооружений»,

- Градостроительного кодекса Российской Федерации,

- Гражданского кодекса Российской Федерации,

- Земельного кодекса Российской Федерации,

- Жилищного кодекса Российской Федерации,

- Водного кодекса Российской Федерации,

Федеральных законов:

- "О техническом регулировании",

- "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", "О пожарной безопасности",

- "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",

- "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации",

- "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера",

- "Об охране окружающей среды",

- и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, относящихся к сфере действия настоящего стандарта.

Если международным договором Российской Федерации в области безопасности зданий и сооружений установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим стандартом, применяются правила международного договора.

- Принципы обеспечения безопасности соответствия зданий и сооружений

5.1. Безопасность здания или сооружения обеспечивается путем установления требуемых для обеспечения безопасности проектных значений его параметров и качественных характеристик, реализации их на этапе строительства, реконструкции, капитального ремонта (далее – строительство) и поддержания на требуемом уровне в процессе эксплуатации.

5.2. Требования настоящего стандарта предъявляются по окончании:

- предусмотренного в проектной документации этапа выполнения строительных работ, в том числе этапа возведения конструкций и монтажа участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- строительства.

5.3. Соответствие здания или сооружения требованиям безопасности определяется путем контроля соблюдения прямых требований настоящего стандарта, а в случаях, когда соответствие требованиям стандарта непосредственно не может быть определено, – по количественным и качественным показателям свойств конструкций, оснований, материалов, элементов систем инженерно-технического обеспечения, которые о6еспечивают соответствие здания или сооружения требованиям безопасности.

5.4. Достаточным условием соблюдения требований настоящего стандарта является применение документов по стандартизации, включенных в утверждаемый национальным органом по стандартизации перечень национальных стандартов и (или) сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федеральных законов.

Национальные стандарты и своды правил, а также другие документы применяются для оценки соответствия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области технического регулирования.

- Требования безопасности зданий и сооружений

6.1. Требования механической безопасности

Конструкции и основания здания или сооружения должны обладать такими свойствами, чтобы при строительстве и эксплуатации не возникало угрозы  причинения вреда жизни или здоровью людей и их имуществу, а также окружающей среде, жизни и здоровью животных  в результате:

- разрушения отдельных несущих конструкций  или их элементов;

- разрушения всего или части здания или сооружения;

- деформации недопустимой величины конструкций, оснований и геологических массивов прилегающей территории;

- повреждения частей здания или сооружения, инженерного оборудования, технологического оборудования, трубопроводов в результате значительной деформации или перемещений несущих конструкций, в том числе отклонений от вертикальности.

6.2. Требования пожарной безопасности

Здание или сооружение должно быть построено таким образом, чтобы при эксплуатации в нем могли быть осуществлены мероприятия в соответствии с законодательством о пожарной безопасности, направленные на предотвращение возгорания, а в случае возникновения пожара:

- устойчивость здания или сооружения, а также прочность несущих конструкций сохранялась в течение времени, необходимого для эвакуации людей и выполнения других действий, направленных на сокращение ущерба от пожара;

- было ограничено образование и распространение опасных факторов пожара в пределах очага пожара;

- было ограничено распространение опасных факторов пожара за пределы очага пожара, в том числе на соседние здания и сооружения;

- была обеспечена возможность безопасной эвакуации людей (с учетом их возраста и физического состояния) на прилегающую к зданию территорию до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара, а также возможность спасения людей;

- была обеспечена возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и сокращению ущерба материальным ценностям и окружающей среде, наносимого пожаром.

6.3. Требования безопасности зданий и сооружений при сложных природных условиях

Здание или сооружение должно быть возведено так, чтобы при его эксплуатации опасные природные процессы и  техногенные воздействия не вызывали последствий, указанных в п.6.1. настоящего стандарта, и  иных событий, создающих угрозу причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, а также окружающей среде.

6.4. Санитарно-эпидемиологические требования

6.4.1. Здания и сооружения должны быть возведены так, чтобы в процессе и при прекращении их эксплуатации не возникало недопустимой угрозы причинения вреда здоровью людей в результате  физических, биологических, химических воздействий.

6.4.2. С указанной целью должны быть выполнены требования законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения:

- к чистоте воздуха населенных мест, воздуха в помещениях жилых и общественных зданий и сооружений и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений;

- к чистоте воды, используемой в качестве питьевой и для хозяйственных нужд;

- к инсоляции и солнцезащите помещений жилых, общественных и производственных зданий;

- к естественному и искусственному освещению помещений;

- к защите от шума в помещениях жилых и общественных зданий и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений;

- к регулированию влажности на поверхности и внутри строительных конструкций;

- к уровню вибрации  в помещениях жилых и общественных зданий и к уровню технологической вибрации в рабочих зонах производственных зданий и сооружений;

- к уровню напряженности электрического поля в помещениях жилых и общественных зданий и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений, а также на прилегающих территориях;

- к уровню ионизирующего излучения в помещениях жилых и общественных зданий и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений, а также на прилегающих территориях.

6.5. Требования к внутреннему микроклимату

Здания и сооружения должны возводиться так, чтобы при их эксплуатации значения параметров микроклимата помещений находились в пределах, при которых отсутствует угроза причинения вреда здоровью пользователей и посетителей этих помещений в соответствии с требованиями законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

6.6. Требования безопасности пользования зданием, сооружением, их системами и элементами

Здания и сооружения должны быть возведены, а прилегающая территория благоустроена таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации не возникало недопустимой угрозы несчастных случаев с людьми в результате скольжений, падений, столкновений, ожогов, электрошоков, а также вследствие взрыва.

6.7.Требования энергосбережения и безопасного уровня воздействий зданий и сооружения на окружающую среду

6.7.1.  Здание или сооружение должно быть возведено так, чтобы при его эксплуатации обеспечивалось эффективное использование и экономное расходование невозобновляемых энергетических ресурсов.

6.7.2. Здание или сооружение должно быть спроектировано так, чтобы при его строительстве и эксплуатации не возникало недопустимой угрозы нанесения вреда факторам и элементам окружающей среды, подлежащим охране в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды.

- Обеспечение безопасности здания или сооружения на этапе строительства

  - Требования к применяемым материалам

7.1.1. Лицо, осуществляющее строительство, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности должно выполнять контроль  за  соответствием строительных материалов,  изделий, конструкций и оборудования, применяемых при осуществлении строительства, требованиям проектной и рабочей документации в течение всего процесса строительства.

7.1.2. Лицо, осуществляющее строительство, должно обеспечивать складирование и хранение материалов и изделий в соответствии с требованиями проекта организации строительства. При этом должны быть приняты меры, предотвращающие  ухудшение качества материалов и изделий в процессе их хранения.

7.1.3. Замена лицом, осуществляющим строительство, предусмотренных в проектной документации видов, типов, марок используемых материалов и изделий, так же как и внесение любых других изменений в проектную  документацию, может быть осуществлено только при согласии застройщика (заказчика) по согласованию с разработчиком проектной документации. Замена должна быть документально оформлена, а принятые изменения обязательно внесены в проектную документацию. Такие замены или изменения допускаются только в случаях, если они не приводят к  нарушению принятой конструктивной схемы и заложенных решений по обеспечению безопасной эксплуатации данного здания (сооружения).

7.2. Требования к контролю и надзору в процессе строительства

7.2.1. В процессе строительства лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство и застройщиком или заказчиком при осуществлении строительства на основании договора) должен осуществляться строительный контроль, предусмотренный законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

7.2.2. При осуществлении строительства на основании договора застройщик (заказчик) обязан осуществлять в процессе строительства здания или сооружения технический надзор - проверку соответствия выполняемых работ требованиям проектной документации, своевременности, полноты и достоверности результатов контроля, выполняемого подрядчиком, соблюдения правил ведения и достоверности исполнительной документации, соблюдения правил складирования и хранения материалов, изделий, конструкций и оборудования.

Замечания представителя застройщика (заказчика) документируются за его подписью. Факты устранения подрядчиком дефектов по замечаниям представителя застройщика (заказчика) документируются обеими сторонами.

7.2.3. Лицо, осуществляющее строительство, обязано обеспечивать доступ на строительную площадку представителей застройщика (заказчика) и органов государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте, предоставлять им необходимую документацию.

  - Исполнительная документация

Лицо, осуществляющее строительство, должно обеспечивать ведение исполнительной документации – комплекта рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ, в том числе работ по устройству наружных инженерных сетей, этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с разработчиком проектной документации изменениях, геодезических исполнительных схем, а в предусмотренных в проектной документации случаях - также результатов мониторинга в процессе строительства за зданиями и сооружениями, попадающими в зону влияния строительства и за компонентами окружающей среды.

  - Консервация строительства

При необходимости прекращения или приостановки строительства на срок более 6 месяцев застройщиком (заказчиком) или по его заказу лицом, осуществляющим строительство, должна быть осуществлена консервация объекта - приведение его и строительной площадки в состояние, обеспечивающее прочность, устойчивость и сохранность основных конструкций  и основания и безопасность для граждан и окружающей среды. Мероприятия по консервации в необходимых случаях должны быть согласованы проектной организацией – автором проекта. Информация о консервации объекта должна быть направлена застройщиком (заказчиком) в орган государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте для принятия решения о приостановке или прекращения осуществления надзорных мероприятий в отношении объекта.

- Обеспечение безопасности здания или сооружения при прекращении эксплуатации и сносе

8.1.  Требования к  обеспечению безопасности зданий и сооружений при прекращении их эксплуатации и сносе

8.1.1. При прекращении эксплуатации собственник здания или сооружения должен принять меры, предупреждающие причинение вреда населению и окружающей среде, в том числе меры, препятствующие несанкционированному доступу в здание людей, а также мероприятия по утилизации строительного мусора и переработке во вторичное сырье материалов, полученных от разборки здания или сооружения.

8.1.2. При сносе здания или сооружения при подготовке строительства на освобождаемой территории лицо, осуществляющее строительство, должно принять меры в соответствии с проектной документацией на новое строительство.

Собственник здания или сооружения (за исключением указанных в п.11 настоящего стандарта), подлежащего сносу на территории, застройка которой не планируется, должен заказать разработку проекта сноса, в котором должны быть предусмотрены технические решения по сносу, обеспечивающие безопасность населения, окружающей природной среды, существующих зданий и сооружений и инженерной инфраструктуры, в том числе действующих подземных коммуникаций. В проекте должны быть предусмотрены мероприятия по обеспечению вывоза и утилизации материалов и мусора, оставшихся после сноса здания или сооружения, а также, если не планируется новое строительство на месте снесенного здания или сооружения,  по благоустройству территории и, при необходимости, по рекультивации  земель.

8.1.3. Безопасность технических решений по сносу здания или сооружения с использованием взрывов, сжигания или иных опасных методов, должна быть обоснована проектной документацией.

8.1.4. Собственник снесенного здания или сооружения обязан предоставить в  соответствующие информационные службы документацию об оставшихся в земле или под водой после сноса здания или сооружения коммуникациях, помещениях, конструкциях.

9. Оценка соответствия

9.1. Общие положения

9.1.1. Оценка соответствия  осуществляется в целях:

- удостоверения соответствия характеристик здания или сооружения, установленных в проектной и рабочей документации, требованиям безопасности перед началом строительства этого здания или сооружения;

- удостоверения соответствия характеристик здания или сооружения, строительство которого закончено, требованиям безопасности перед вводом его в эксплуатацию;

- периодического удостоверения соответствия характеристик эксплуатируемого здания или  сооружения требованиям безопасности для подтверждения возможности его  дальнейшей эксплуатации.

9.1.2. Оценкой соответствия зданий и сооружений при их строительстве и при его окончании должно определяться соблюдение обязательных требований:

- настоящего стандарта;

- проектной  и рабочей документации;

- градостроительного плана земельного участка;

- разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (если оно предоставлено);

- технических регламентов, распространяющихся на здания и сооружения или их части, элементы и применяемые материалы;

- технических условий на подключение к внешним сетям (при их наличии).

10. Формы оценки соответствия зданий и сооружений требованиям безопасности

10.1. В целях оценки соответствия требованиям настоящего стандарта здания и сооружения подразделяются на:

10.1.1. объекты капитального строительства, в отношении которых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности проводится государственная экспертиза проектной документации и государственный строительный надзор;

10.1.2. объекты капитального строительства, в отношении которых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности государственная экспертиза проектной документации и государственный строительный надзор не проводится;

10.1.3. объекты индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи,  а также гаражи, бани и другие здания и сооружения вспомогательного использования.

10.2. Оценка соответствия зданий и сооружений при их строительстве требованиям, перечисленным в п.9.1.2. настоящего стандарта, выполняется в соответствии с законодательством о техническом регулировании и о градостроительной деятельности  в формах:

- государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

- заявления разработчика проектной документации о ее соответствии;

- разрешения на строительство;

- негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

- строительного контроля;

- технического надзора заказчика;

- испытаний сооружений, строительных конструкций;

- испытаний сетей и систем инженерно-технического обеспечения (в случаях, когда они предусмотрены);

- авторского надзора лица, осуществившего подготовку проектной документации (в случаях, когда такой надзор предусмотрен законодательством Российской Федерации);

- государственного строительного надзора;

- приемки здания или сооружения, строительство которого закончено, или его части, в случаях, когда ввод  в эксплуатацию части  этого здания или сооружения предусмотрен проектом (в случаях, когда строительство осуществлялось на основании договора);

- заявления лица, осуществляющего строительство, о соответствии завершенного строительством здания (сооружения);

- разрешения на ввод в эксплуатацию здания или сооружения.

Необходимость применения определенных форм  оценки соответствия на разных этапах создания конкретного здания или сооружения устанавливается настоящим стандартом в зависимости от группы зданий или сооружений по п.10.1., к которой относится данное здание или сооружение.

11. Оценка соответствия зданий и сооружений, относящихся к объектам капитального строительства, на этапе их строительства

11.1. Оценка соответствия зданий и сооружений, относящихся к объектам капитального строительства, на этапе их строительства осуществляется в формах:

- государственного строительного надзора;

- строительного контроля;

- технического надзора заказчика;

- авторского надзора лица, осуществившего подготовку проектной документации;

- испытаний систем инженерно-технического  обеспечения;

- испытаний отдельных конструкций и (или) сооружения в целом (если эти испытания предусмотрены  проектной документацией).

11.2. Государственный строительный надзор осуществляется при строительстве зданий и сооружений, относящихся к объектам капитального строительства, указанным в п.10.1.1) настоящего стандарта, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Государственный строительный надзор при строительстве зданий и сооружений осуществляется в форме проверок соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации, а также требованиям документов по стандартизации, включенных в утверждаемый национальным органом по стандартизации Перечень национальных стандартов и  сводов правил, на которые имеются ссылки в проектной или рабочей документации.

Программа проверок при строительстве определенного здания или сооружения разрабатывается органом государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте с учетом конструктивных и иных особенностей этого здания или сооружения и выполнения работ по его строительству, наличия у лица, осуществляющего строительство, сертифицированной системы менеджмента качества, и (или) наличия надзора страховой компании за строительством.

11.3. Строительный контроль, предусмотренный законодательством о градостроительной деятельности, выполняется лицом, осуществляющим строительство, с целью оценки соответствия строительно-монтажных работ, возводимых конструкций и сетей инженерно-технического обеспечения требованиям проектной и рабочей документации. Строительный контроль выполняется в формах:

- входного контроля проектной документации, предоставленной застройщиком (заказчиком);

- входного контроля применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;

- операционного контроля в процессе выполнения и по завершении операций строительно-монтажных работ;

- оценки соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, в том числе промежуточной приемки отдельных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения.

11.4. Входным контролем проектной документации проверяют ее комплектность, наличие в ней перечня работ и конструкций, показатели которых влияют на безопасность здания или сооружения и подлежат оценке соответствия в процессе строительства, наличие предельных значений контролируемых по указанному перечню параметров, наличие указаний о методах контроля и измерений этих параметров, в том числе в виде ссылок на документы по стандартизации, включенные в утверждаемый национальным органом по стандартизации перечень национальных стандартов и (или) сводов правил.

О выявленных входным контролем недостатках проектной документации должен быть извещен застройщик (заказчик) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11.5. Входным контролем применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования проверяют их соответствие требованиям проектной и рабочей документации, а также требованиям документов по стандартизации, включенных в утверждаемый национальным органом по стандартизации перечень национальных стандартов и (или) сводов правил, на которые имеются ссылки в этой документации.

Лицо, осуществляющее строительство, удостоверяет результаты входного контроля подписываемыми его полномочными представителями журналами входного контроля, лабораторных испытаний, а также предоставленными поставщиками строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования документами о качестве и сертификатами соответствия.

Материалы, изделия, конструкции и оборудование, несоответствие которых выявлено входным контролем, должны быть отделены от пригодных до принятия решения застройщиком (заказчиком), а при необходимости, также проектировщиком и представителем органа государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте о возможности их применения.

11.6. Операционным контролем лицо, осуществляющее строительство, проверяет соответствие состава и последовательности выполняемых технологических операций проектной и рабочей документации, требованиям документов по стандартизации, включенных в утверждаемый национальным органом по стандартизации перечень национальных стандартов и (или) сводов правил, на которые есть ссылки в проектной или рабочей документации, соблюдение установленных технологических режимов, соответствие показателей, полученных в результате выполнения операций, требованиям рабочей документации.

Результаты операционного контроля должны быть документированы.

11.7. Оценка соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, в том числе промежуточной приемки отдельных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, выполняется и документируется лицом, осуществляющим строительство,  а также застройщиком (заказчиком) в случаях осуществления строительства на основании договора в соответствии с законодательством в области градостроительной деятельности.

11.8. Технический надзор заказчика выполняется застройщиком (заказчиком) или привлекаемым им для этой цели юридическим или физическим лицом.

Предметом технического надзора заказчика является контроль соблюдения лицом, осуществляющим строительство, требований проектной и рабочей документации, своевременности и полноты выполняемого им входного контроля применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования и операционного контроля, достоверности результатов входного и операционного контроля, а также участие в  оценке соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (п.11.7.).

Замечания представителя технического надзора заказчика документируются для исполнения лицом, осуществляющим строительство.

11.9. Авторский надзор лица, осуществившего подготовку проектной документации для строительства объекта капитального строительства, выполняется в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Авторский надзор проектировщика должен осуществляться по договору с застройщиком (заказчиком) от его лица. Предписания представителя авторского надзора должны документироваться и являются обязательными для исполнения лицом, осуществляющим строительство.

Авторским надзором проверяется соблюдение требований проектной и рабочей документации, установленных из условия обеспечения безопасности здания (сооружения).

11.10. Испытания отдельных конструкций и (или) сооружения в целом организует лицо, осуществляющее строительство, если эти испытания предусмотрены  проектной документацией. Испытания должны выполняться в соответствии с требованиями проектной и (или) рабочей  документации и требованиями документов по стандартизации, включенных в утверждаемый национальным органом по стандартизации перечень национальных стандартов и (или) сводов правил, на которые имеется ссылка в этой документации. О сроках проведения испытаний лицо, осуществляющее строительство, должно известить представителей органа государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте, авторского надзора (если он выполняется), а также застройщика (заказчика) в случае, когда строительство выполнялось на основании договора.

Результаты испытаний должны оформляться соответствующими актами, удостоверяющими соответствие законченных монтажом конструкций  и (или) сооружения в целом требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации, и подписываемыми уполномоченными представителями лица, осуществляющего строительство, застройщика (заказчика) в случае, когда строительство выполнялось на основании договора, и авторского надзора (если он выполняется).

11.11. Испытания законченных монтажом систем инженерно-технического  обеспечения организует лицо, осуществляющее строительство. Испытания должны выполняться в соответствии с требованиями проектной документации и требованиями документов по стандартизации, включенных в утверждаемый национальным органом по стандартизации перечень национальных стандартов и  сводов правил, на которые имеются ссылки в проектной документации. О сроках проведения испытаний лицо, осуществляющее строительство, должно известить представителей организаций, осуществляющих эксплуатацию  сетей инженерно-технического  обеспечения (при их наличии), авторского надзора (если он выполняется), технического надзора застройщика (заказчика), а также органа государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте.

Результаты испытаний должны оформляться соответствующими актами, удостоверяющими соответствие законченных монтажом систем инженерно-технического  обеспечения  требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации и подписываемыми представителем лица, осуществляющего строительство, представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию  сетей инженерно-технического  обеспечения (при их наличии), представителем авторского надзора (если он выполняется).

В случаях, когда строительство выполнялось на основании договора, в испытаниях участвуют уполномоченные представители лица, осуществляющего строительство (подрядчика), застройщика (заказчика) и организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии). Акты, удостоверяющие соответствие законченных монтажом систем инженерно-технического обеспечения требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации, подписываются в этих случаях всеми участников испытаний.

Организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического  обеспечения, на основании результатов испытаний выдают лицу, осуществляющему строительство, заключение о соответствии систем инженерно-технического обеспечения объекта техническим условиям на их подключение к внешним сетям.

12. Оценка соответствия завершенных строительством зданий и сооружений, относящихся к объектам капитального строительства

12.1. Оценка соответствия завершенных строительством зданий и сооружений, относящихся к объектам капитального строительства, осуществляется в формах:

- приемки здания или сооружения, строительство которого закончено, или его части, в случаях, когда ввод  в эксплуатацию части  этого здания или сооружения предусмотрен проектной документацией (в случаях, когда строительство осуществлялось на основании договора);

- заключения органа государственного строительного надзора;

- заявления застройщика (заказчика) о соответствии завершенного строительством здания (сооружения);

- разрешения на ввод в эксплуатацию здания или сооружения.

12.2. После завершения строительства здания или сооружения или его части, испытаний отдельных конструкций и (или) сооружения в целом (если эти испытания предусмотрены проектной документацией) и испытаний систем инженерно-технического обеспечения этого здания или сооружения лицо, осуществляющее строительство, должно подготовить документированные результаты процедур оценки соответствия, выполнявшихся в процессе строительства здания или сооружения, относящегося к объектам капитального строительства:

- документы, удостоверяющие соответствие примененных при строительстве материалов, изделий, конструкций и оборудования требованиям проектной и рабочей документации (п.11.5. настоящего стандарта);

- документы, удостоверяющие соответствие результатов операционного контроля (п.11.6. настоящего стандарта);

- документы, удостоверяющие соответствие строительно-монтажных работ,  возводимых конструкций и сетей инженерно-технического обеспечения требованиям проектной и рабочей документации (п.11.7. настоящего стандарта);

- исполнительную документацию (п.7.3. настоящего стандарта);

- документированные замечания авторского надзора с отметками об их исполнении (в случаях, когда авторский надзор выполняется);

- акты испытаний законченных монтажом конструкций  и (или) сооружения в целом требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации в случаях, когда такие испытания предусмотрены проектной документацией (п.11.10. настоящего стандарта);

- акты испытаний законченных монтажом систем инженерно-технического  обеспечения  требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации (п.11.11. настоящего стандарта);

- заключения организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, о соответствии сетей инженерно-технического обеспечения здания или сооружения техническим условиям на их подключение к внешним сетям (п.11.11. настоящего стандарта).

12.3. В случаях, когда строительство здания или сооружения осуществлялось на основании договора, заказчик застройщик (заказчик) в соответствии с законодательством Российской Федерации выполняет приемку завершенного строительством здания или сооружения у лица, осуществляющего строительство (подрядчика). Лицо, осуществляющее строительство (подрядчик), предъявляет при этом застройщику (заказчику) документы, указанные в п.12.2.

По результатам приемки заказчик (застройщик) и подрядчик (лицо, осуществляющее строительство) удостоверяют соответствие законченного строительством объекта  требованиям проектной документации двухсторонним актом приемки объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.4. По завершении строительства здания или сооружения, относящегося к объектам капитального строительства, указанным в пункте п.10.1.1). настоящего стандарта,  и его приемки в случаях, предусмотренных п.12.3. настоящего стандарта, застройщик (заказчик) обращается в орган государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте для проведения итоговой проверки, прилагая документы, перечисленные в п.12.2. настоящего стандарта, а также акт приемки здания или сооружения в случаях, когда строительство осуществлялось на основании договора.

Орган государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте на основе результатов собственных проверок, предоставленных документов  и результатов итоговой проверки выдает застройщику (заказчику) заключение о соответствии здания или сооружения  требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации.

12.5. По завершении строительства здания или сооружения, относящегося к объектам капитального строительства, указанным в п.10.1.2). настоящего стандарта,  и его приемки в случаях, предусмотренных п.12.3 настоящего стандарта, застройщик (заказчик) заявляет о соответствии построенного здания или сооружения, принимая документ, подтверждающий соответствие здания (сооружения) требованиям технических регламентов и проектной документации. К указанному документу должны быть приложены документы, указанные в п.12.2. настоящего стандарта и акт приемки здания или сооружения (при выполнении работ по договору).

12.6. Для получения разрешения на ввод в эксплуатацию здания или сооружения, относящегося к объектам капитального строительства, застройщик (заказчик) обращается с соответствующим заявлением в орган, выдавший разрешение на строительство этого здания или сооружения. К заявлению застройщик прилагает документы, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности.

Орган, выдавший разрешение на строительство, обеспечивает проверку наличия и правильности оформления указанных документов, выполняет осмотр здания или сооружения, после чего при положительных результатах проверки и осмотра  выдает застройщику (заказчику) разрешение на ввод здания или сооружения в эксплуатацию, которым удостоверяет его соответствие требованиям п.9 настоящего стандарта на основе представленных документов и собственных проверок.

13. Оценка соответствия объектов индивидуального жилищного строительства

13.1. Оценка соответствия объектов индивидуального жилищного строительства выполняется в формах:

- разрешения на строительство;

- заявления лица, осуществляющего строительство, о соответствии завершенного строительством объекта;

- разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

13.2. При оценке соответствия объектов индивидуального жилищного строительства  определяется соблюдение обязательных требований:

- градостроительного плана земельного участка;

- разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в случае, если оно предоставлено);

- технических условий  на подключение к внешним сетям (при их наличии).

При отсутствии градостроительного плана земельного участка  определяется соблюдение требований к противопожарным и к санитарным  разрывам между  возводимым объектом индивидуального жилищного строительства и ближайшим зданием или сооружением, требований к расстояниям от этого объекта до проходящих вблизи инженерных коммуникаций, а также требований к отводу сточных вод.

13.3. Разрешение на строительство объекта индивидуального жилищного строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выдается застройщику органом, уполномоченный на выдачу разрешения на строительство, после проверки соответствия подготовленной застройщиком схемы планировочной организации земельного участка с указанием назначения и размеров объекта, его положения на земельном участке требованиям градостроительного плана земельного участка, а также разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в случае, если оно предоставлено). При отсутствии указанного градостроительного плана орган, уполномоченный на выдачу разрешения на строительство, проверяет соответствие указанной схемы требованиям к противопожарным  и к санитарным разрывам между  возводимым объектом и ближайшим зданием или сооружением, требованиям к расстояниям от объекта до проходящих вблизи инженерных коммуникаций, а также требованиям к отводу сточных вод.

13.4. При наличии внешних сетей инженерно-технического обеспечения застройщик получает технические условия на подключение объекта индивидуального жилищного строительства к внешним сетям в организациях, осуществляющих эксплуатацию этих сетей.

По завершении строительства объекта застройщик извещает об этом организации, выдавшие технические условия на подключение объекта индивидуального жилищного строительства к внешним сетям. Представители  этих организаций проверяют соответствие систем инженерно-технического обеспечения законченного строительством объекта техническим условиям на их подключение к внешним сетям и выдают застройщику справки о соответствии.

13.5. По завершении строительства объектов индивидуального жилищного строительства, возводимых организацией-застройщиком для продажи по завершении строительства, застройщик заявляет о соответствии завершенных строительством объектов, принимая и подписывая документ, подтверждающий соответствие завершенных строительством объектов требованиям технических регламентов.

13.6. Для получения разрешения на ввод завершенного строительством объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию застройщик подает  в орган, выдавший разрешение на строительство данного объекта, заявление о выдаче такого разрешения, прилагая к нему документы, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности.

Для получения разрешения на ввод объектов индивидуального жилищного строительства,  возводимых организацией-застройщиком  для продажи по завершении строительства, застройщик прилагает к заявлению о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию принятый им документ, подтверждающий соответствие завершенных строительством объектов требованиям технических регламентов.

13.7. Орган, выдавший разрешение на строительство, выполняет осмотр построенного объекта индивидуального жилищного строительства и проверку соответствия расположения этого объекта на земельном участке градостроительному плану данного земельного участка, а при его отсутствии - требованиям к противопожарным  и к санитарным  разрывам между построенным объектом и ближайшим зданием или сооружением,  требованиям к расстояниям от построенного объекта до проходящих вблизи инженерных коммуникаций,  требованиям к отводу сточных вод, а также требованиям разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (если оно предоставлено).

На основании результатов выполненных осмотра и проверки, а также справок о соответствии  сетей инженерного оборудования построенного объекта  техническим условиям на подключение к внешним сетям (при наличии этих сетей),  орган,  выдавший  разрешение на строительство, удостоверяет соответствие построенного объекта  обязательным требованиям п.13.2. настоящего стандарта,  выдавая застройщику в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности разрешение на ввод построенного объекта в эксплуатацию.

13.8. Оценка соответствия эксплуатируемого объекта индивидуального жилищного строительства выполняется по заказу его владельца органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственного контроля (надзора) за такими объектами в процессе их эксплуатации.

14. Заключительные положения

14.1. Настоящий стандарт, вступает в силу после принятия его на общем собрании членов Ассоциации «Псковский строительный комплекс (СРО)».

14.2. Требования к зданиям и сооружениям на этапах строительства и сноса, установленные настоящим стандартом, предъявляются к зданиям и сооружениям, возводимым по проектной документации, утвержденной после вступления его в силу.

14.3. Документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности зданий и сооружений, введенных в эксплуатацию до вступления в силу настоящего стандарта, продолжают действовать до окончания эксплуатации этих зданий и сооружений или до проведения реконструкции или капитального ремонта этих зданий и сооружений, если при их проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики безопасности.